## Planilla Mantenimiento
MANTENIMIENTO | MES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
TABLEROS GENERALES
revisión ajuste y limpieza | bar: L
TABLEROS SECUNDARIOS
revisión ajuste y limpieza | bar: M
SALA DE CARGADORES
revisión de conexiones de cargadores | bar: M
ILUMINACION
control y reemplazo en perímetro | bar: L; L; L; L
control y reemplazo areas comunes | bar: M; M; M; M
control y reemplazo oficinas | bar: L
control y reemplazo estacionamiento | bar: M; M; M; M
control y reemplazo bar | bar: J; J; J; J; J
SANITARIOS
limpieza pluviales terraza | bar: M
limpieza rejillas cochera | bar: M
limpieza rejillas jardín | bar: M
limpieza pozo bombeo pluvial | bar: M
limpieza piletas de patio baños | bar: M
BOMBAS DE AGUA POTABLE
verificación de funcionamiento | bar: M to V; L to V; L to V; L to V; L to J
BOMBAS CLOACAL y PLUVIAL
verificación de funcionamiento | bar: M to V; L to V; L to V; L to V; L to J
MATAFUEGOS
Verfificacion de Contro,Trimestral | bar: J
Verificacion de Recarga | bar: J
SENSORES
Humo limpieza | bar: V
Monoxido de carbono | bar: V
CALDERAS
Encendido de Caldera | bar: M to S; L to S; L to S; L to S; L to J
Apagado de caldera | bar: M to S; L to S; L to S; L to S; L to J
Control de Funcionamineto | bar: J; J; M; M; L
rotacion de bombas | bar: J
AIRE ACONDICIONADO
limpieza de filtros | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
Cambio de Correas | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
Cambio de LLaves | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
Cambio de Turbinas | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
Cambio de Caracoles | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
Ensamble | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
Cambio de Contactoras | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
Modernizacion de Circuito de Comando | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
Cambio de Rodamientos | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
TRABAJOS VARIOS
Cambio de Contactores en tableros | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
Cambio de Correas | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
Cambio de LLaves | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
Cambio de Turbinas | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
Cambio de Caracoles | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
Ensamble | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
GRUPO ELECTROGENO
limpieza general equipo y sala | bar: V
limpieza sist refrigeración | bar: V
revisión tensión correas | bar: V
control nivel de aceite/agua/combustible | bar: V
ajuste contactos eléctricos | bar: V
control mangueras y abrazaderas | bar: V
control resistencia precalentador | bar: V
control baterías | bar: V
puesta en marcha en vacío | bar: V
control estanqueidad escape | bar: V
medición de parámetros de salida | bar: V
TANQUES DE AGUA
limpieza de tanques de agua | bar: M
verificación de tapas/ sellos/ flotantes | bar: M
ASCENSORES
mantenimiento general | bar: L to V
prueba de paracaídas | bar: L to V
INCENDIO/ PRUEBA DE PRESION
prueba de presión | bar: M
control de central de incendio/ reportes | bar: M
DESCARGA A TIERRA
Medicion | bar: L
CALDERAS
limpieza de quemadores | bar: J
limpieza recinto | bar: J
control de valvulas | bar: J
rotacion de bombas | bar: J
JARDIN
limpieza de maceteros | bar: J; J; J; J; J
abonado de tierra | bar: J; J; J; J; J
reposición de plantas | bar: J; J; J; J; J
TERCERIZADO | M: 3
ANUAL | bar: M
DIARIO | bar: M
MENSUAL | bar: M
SEMANAL | bar: M
TRIMESTRAL | bar: M

## RESUMEN
Resumen Simple
Id | Cantidad | Tareas
3 | 345 | TERCERIZADO
A | 1 | ANUAL
D | 100 | DIARIO
M | 41 | MENSUAL
S | 37 | SEMANAL
T | 2 | TRIMESTRAL
s. e u o.